СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД  СЕЛА CТАРИКОВО»

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение (м2) | 3208 м2 |
| 2 | Общая площадь всех зданий образовательного учреждения (м2) | 321,8м2 |
| 3 | Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность по СаНПиН (мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показа-телями (уч. мест); г) площадь (м2); д) этажность (кол-во); е) материал несущих стен и перекрытий. | 1.административное здание: а) 1967г.; б) 18 в) 10 г) 273 м2 ; д) 1 этажное; е) стены деревянные кирпичные, перекрытие деревянное. |
| 4 | Общее количество детей (чел) | 12 |
| 5 | Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед) в том числе: а) групповых помещений (ед) б) спальных помещений (ед) в) методических кабинетов (ед) и т.д. | 90,6 м2 а) 1; б)1; в) нет |
| 6 | Учреждение имеет или нет: |  |
| 6.1 | спортивный зал - (м2) | нет |
| 6.2 | Здание плавательного бассейна – (м2) Размеры бассейна | нет |
| 6.4 | музей, его направление – (м2) | нет |
| 6.5 | учебно-опытный участок - (м2) | нет |
| 7 | Имеет ли учреждение пищеблок – (м2/мест) | имеется, 15,2м2 |
| 7.1 | Пищеблок работает на полуфабрикатах (да или нет) | нет |
| 7.2 | Пищеблок работает на сырье (да или нет) | да |
| 8 | Столовая –(м2/) | 26,7м2 |
| 9 | Наличие библиотеки (да или нет) | нет |
| 9.1 | Наличие электронной библиотеки (да или нет) | нет |
| 10 | Здания учреждения, требующие капитального ремонта – (м2) (наименование зданий учреждения) | да 273 м2 |
| 11 | Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта (наименование зданий учреждения) | нет |
| 12 | Здания учреждения, находящиеся в аварийном состоянии – (м2) (наименование зданий учреждения) | нет |
|  | Наличие документа, подтверждающего аварийность (инструментальное обследование) (наименование, номер и дата) | нет |
| 13 | Здания, имеет водопровод | да |
| 14 | Здание, отапливается посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах | б) собственная котельная электрического отопления. |
| 15 | Здание, имеют канализацию | да |
| 16 | Наличие отмостки зданий образовательного учреждения | нет |
| 17 | Учреждение имеет паспорт благоустройства (да или нет) | да |
| 18 | Наличие медицинского кабинета (да или нет) - (м2) | нет |
| 19 | Общее количество персональных ЭВМ - (ед) | 1 |
| 20 | в том числе ЭВМ приобретенных в текущем году - (ед) | нет |
| 21 | Общее количество периферийного оборудования: а) принтеров – (ед), б) ксероксов – (ед), в) сканеров – (ед), г) МФУ (многофункциональное устройство) – (ед), д) факсов – (ед), е) цифровых фотоаппаратов – (ед), ж) видеокамер – (ед), з) интерактивных досок – (ед) | Три в одном: а) 1; б) 1; в) 1 |
| 21.1. | Другое оборудование – (ед) (перечислить какое) | нет |
| 22 | Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки детей - (ед/марка/год выпуска) | нет |
| 22.1 | в них пассажирских мест | нет |
| 23 | Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд - (ед/марка/год выпуска) | нет |
| 24 | Учреждение имеет пожарную сигнализацию (АПС) (да или нет) | да |
| 25 | Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны (да или нет) | нет |
| 26 | Учреждение имеет систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (да или нет) | да |
| 27 | Оснащенность молниезащитой (да или нет) | нет |
| 28 | Оснащенность системой дымоудаления (да или нет) | нет |
| 29 | Обеспеченность персонала образовательного учреждения носилками для эвакуации маломобильных групп (да или нет) | нет |
| 30 | Оснащенность образовательного учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (в % от общего количества сотрудников и детей) | да |
| 31 | Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед) | нет |
| 32 | Удаление образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) | 400 м |
| 33 | Учреждение имеет пожарные краны и рукава (да или нет) | нет |
| 34 | Количество огнетушителей - (ед) | 2 |
| 35 | Наличие пожарной декларации (да или нет) | да |
| 36 | Учреждение имеет системы видеонаблюдения - (кол-во камер) | нет |
| 37 | Учреждение имеет «тревожную кнопку» (КЭВ) (да или нет) | да |
| 38 | Учреждение имеет телефонную связь (кол-во абонентных номеров) | 1 номер |
| 39 | Наличие ограждения территории по всему периметру (да или нет) | да |
| 40 | Наличие наружного освещения (да или нет) | нет |
| 41 | Охрана образовательного учреждения: а) ЧОП (чел.) б) вневедомственная охрана (чел.) в) сторожа (чел.) г) другие виды охраны (чел.) д) не охраняется | охраняется: в) 2 сторожа |
| 42 | Количество сотрудников охраны - (чел.) | нет |
| 43 | Учреждение имеет систему контроля доступа (да или нет) | да |
| 44 | Учреждение имеет автоматическую систему охраны (да или нет) | нет |
| 45 | Наличие паспорта комплексной безопасности (да или нет) | да |